## Sheet1
No | Deviasi Proses | Penyebab | Konsekuensi | Resiko Awal |  |  | Proteksi | Resiko Residual
|  |  |  | S | L | RR |  | S | L | RR
1 | High flow pada inlet gas scrubber 41-MBF-151 | Flow control valve tidak berfungsi, overpressure pada upstream | Scrubbing tidak efisien, ada liquid yang terbawa | 2 | 4 | 8 | Flow meter, pressure control valve | 1 | 3 | 3
2 | Low flow pada inle+B4:K5t gas scrubber 41-MBF-151 | Pompa gagal | Tidak ada aliran yang mengalir pada scrubber | 2 | 3 | 6 | Flow alarm | 1 | 2 | 2
|  | Blocking pada pipa inlet | Akumulasi material pada pipa | 2 | 3 | 6 | Pressure sensors | 1 | 2 | 2
3 | High pressure pada gas scrubber 41-MBF-151 | Blocking pada pipa outlet | Kerusakan alat, terjadi ledakan | 5 | 4 | 20 | Pressure relief valve, inspeksi berkala | 3 | 3 | 9
|  | Overpressure pada upstream | Gas scrubber gagal | 4 | 4 | 16 | Pressure gauge, relief valve | 4 | 3 | 12
4 | High temperature pada gas scrubber 41-MBF-151 | Heat exchanger gagal | Kerusakan alat, terjadi ledakan | 5 | 4 | 20 | Emergency cooling system | 4 | 2 | 8
5 | Low pressure pada gas scrubber 41-MBF-151 | Kebocoran | Scrubbing buruk, lepasnya gas ke lingkungan | 5 | 3 | 15 | Pressure alarm | 4 | 2 | 8
6 | High flow pada inlet gas filter 41-MAJ-152 | Overpressure upstream, Valve tidak berfungsi | Efisiensi menurun | 3 | 4 | 12 | Flow control Valve | 2 | 2 | 4
|  | Kesalahan operasi pada valve | Overloading pada filter | 4 | 3 | 12 | Flow rate monitoring | 4 | 2 | 8
7 | Low flow pada inlet gas filter 41-MAJ-152 | Pompa gagal | Tidak ada aliran yang mengalir pada scrubber | 2 | 3 | 6 | Flow meter | 1 | 2 | 2
|  | Blocking pada pipa inlet | Akumulasi material pada pipa | 2 | 3 | 6 | Diffential pressure sensors | 1 | 2 | 2
8 | High pressure pada gas filter 41-MAJ-152 | Blocking pada downstream | Kerusakan alat, filter pecah / terjadi ledakan | 5 | 4 | 20 | Pressure relief valve, inspeksi berkala | 2 | 3 | 6
|  | Overpressure pada upstream | Filter pecah | 4 | 4 | 16 | Pressure gauge | 3 | 3 | 9
9 | Low pressure pada gas filter 41-MAJ-152 | Kebocoran | Filtrasi buruk, lepasnya gas ke lingkungan | 5 | 4 | 20 | Pressure alarm | 3 | 3 | 9
10 | High flow pada inlet gas scrubber 41-MBF-153 | Flow control valve tidak berfungsi, overpressure pada upstream | Scrubbing tidak efisien, ada liquid yang terbawa | 2 | 4 | 8 | Flow control valve, pressure relieve valve | 1 | 3 | 3
11 | Low flow pada inlet gas scrubber 41-MBF-153 | Pompa gagal | Tidak ada aliran yang mengalir pada scrubber | 2 | 3 | 6 | Flow meter, low flow alarm | 1 | 2 | 2
|  | Blocking pada pipa inlet | Akumulasi material pada pipa | 2 | 2 | 4 | Inspeksi berkala setiap 6 bulan | 1 | 2 | 2
12 | High pressure pada gas scrubber 41-MBF-153 | Blocking pada pipa downstream | Kerusakan alat, terjadi ledakan | 5 | 4 | 20 | Pressure relief valve, inspeksi berkala | 3 | 3 | 9
|  | Overpressure pada upstream | Gas scrubber gagal | 4 | 4 | 16 | Pressure gauge, emergency shutdown | 3 | 3 | 9
13 | Low pressure pada gas scrubber 41-MBF-153 | Kebocoran | Scrubbing buruk, lepasnya gas ke lingkungan | 5 | 4 | 20 | Pressure alarm | 3 | 3 | 9